|  | ООО «Интеграл СТ», Партнер Сименс 394016, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 53, офис 707 факс: (473) 275-48-03, тел.(473) 275-64-32, E-mail: mail@integral-st.ru |
| --- | --- |

Опросный лист для подбора конвейерных весов.

№ опр. листа или проекта __________________

Кол-во заказываемых весов_________________

Название организации_______________________________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________________________________

Тел/ Факс/ E-mail____________________________________________________________________________

Контактное лицо____________________________________________________________________________

1. Рабочий диапазон расхода: Максимальный ______     Минимальный ________   тонн в час         кг в час

2. Скорость движения ленты:   Максимальная______        Минимальная____________         м/с

3. Ширина ленты:________ ________      мм

4. Расстояние между роликоопорами: _____________        мм

5. Название измеряемого материала __________ ___________________________________________

6. Межцентровое расстояние между суппортами "А":_____________    мм

Диаметр роликов

Расстояние между прямой и обратной ветвями ленты

Угол наклона боковых роликов

7. Внутреннее расстояние между суппортами "B":___________ мм

Если роликоопора другая, пожалуйста, нарисуйте.

8.Угол наклона боковых роликов:   00            200              350               450            Другой  _____

9. Диаметр роликов: ____________  мм

10. Расстояние между прямой и обратной ветвями___________________ мм

11. Длина конвейера: _________________   м

12. Тип конвейера:  Стационарный                  Катучий

13. Угол наклона конвейера:  00         Вверх/Вниз ____0     Выпуклая поверхность        Вогнутая поверхность

14. Смотрите по направлению движения ленты и скажите, с какой стороны имеется свободное место для

прохода человека?  Слева          Справа           Обе

15. Будет ли поток непрерывным?    Да               Нет

16. Тип направляющего устройства: Шнек    Элеватор   Дробилка  Вибрационный Другой_______

17. Способ натяжения ленты:  Гравитационный            Винт

18. Напряжение питания:  _________________

19. Какой параметр контролируется:  Расход      Суммарный расход      Другой ____________________

20. Есть ли возможность тестировать весы материалом?   Да           Нет

21. Размер частиц материала? ____________  мм           Другие ________________________

22. Какова коррозийность материала?  Высокая      Средняя         Нет

23. Требуемая точность: +/- __________ %

24. Применение:  Внутри предприятия      Отгрузка        Управление        Другое   ______________

25. Требуемые выходы:   4-20 мА    Релейные (кол-во____)    Дополнительная плата для ПИД регулирования

26. Связь:   RS232/485      Дополнительная плата SmartLinx:  Profibus  Devicenet  AB RIO

Подпись:...............................................................	Дата:...............................................................................

Все поля являются обязательными для заполнения

Заполните данную форму и отправьте её в отдел КИП

ООО «Интеграл СТ», факс: (473) 275-48-03, тел.(473) 275-64-32,

E-mail:   mail@integral-st.ru